## 2023
Sleipner nr 12, Fastighetsförbättringar/åtgärder och reparationer 1985 - 2023
2023 | Brandsskyddkontroll inkl. sotning vid behov
2023 | Filmning av rör i bottenplattan
2023 | Besiktning av fastigheten och upprättande av underhållsplan
2023 | Ny kortläsare Upplandsgatan och byte av låscylinder
2023 | Byte avloppsrör i bilverkstaden
2023 | Montering fallskyddsvajer på befintlig takstege
2023 | Partiellt stambyte (vattenstam 11)
2022 | Reparation efter vattenskada i lägenhet
2022 | Reparation fasad mot Vanadisvägen inkl. ny takplåtsdel
2022 | Murarbete i källaren - borttagning gammal puts samt lagning
2022 | Hiss Vanadisvägen-streckning/kortning linor,nytt nödljus
2022 | Renovering av duschrum i bilverkstaden
2021-2022 | Renovering/ådringsmålnung av pardörrar, nya strömbrytare och stickkontakter etc
2021-2022 | Upplandsg.: målning väggar och tak från entré- till vindsplan, mässingsskydd pardörrar
2021-2022 | Vanadisv.: renovering/ådringsmålning lägenhetsdörrar, dörrfoder, lister och kabelkanaler
2021 | Ljudmätning Kemtvätten
2021 | Partiellt stambyte (stam 1)
2021 | Renovering tvättstuga samt partiellt stambyte (stam 11) ned till bilverkstaden
2021 | Garantiåtgärd: bättringsmålning tak
2021 | Montering brandklassad gipsskiva i tak i bilverkstaden
2021 | Byte reglerautomatik och cirkulationspump till värmeanläggningen
2021 | Radonmätning med godkänt resultat
2020 | Fiberinstallation
2020 | Nya ledarmaturer, nya eluttag och rörelsedetektor i källargång, åtgärd utebelysning
2020 | Garantiåtgärder: bättringsmålning fönster plan 4-6, 2 gårdsdörrar, piskbalkongerna
2020 | Åtgärd värme och ventilation i källaren, bl.a. 3 nya element
2020 | Energibesiktning
2020 | Utbyte och förstärkning fönsterparti ovan bilverkstad
2019 | Ny torktumlare
2019 | OVK besiktning
2019 | Funktionskontroll av takfönsternas beslag
2019 | Partiellt stambyte i f.d. skrädderilokal och i bilverkstad
2019 | Renovering av toalettutrymme i f.d. skrädderilokal
2019 | Partiella stambyten Vanadisvägen och Upplandsgatan (stam 2,11 och 4)
2018 | Stamspolning
2017 | Partiella stambyten (Vanadisvägen stam 4,7 och 8)
2016 | Brandsläckare till allmänna utrymmen
2016 | Cirkulationspumpar till vindslägenheter
2016 | Nya tvättmaskiner
2016 | Byte av tryckkärl/expansionskärl
2016 | Sotning
2015-2016 | Installation taksäkerhet
2015 | Ombyggnation av hiss Vanadisvägen
2015 | Reparation av hiss Upplandsgatan
2015 | Partiella stambyten (Vanadisvägen stam 6,7 och 11)
2014 | Fasadrenovering - gatufasaden samt gårdssida mot grannfastigheten på Vanadisv 25
2014 | Ommålning av tak
2014 | Ommålning av fönster och ytterdörrar (gatu-och gårdssida)
2014 | Byte av samtliga stuprör samt installation av värmekablar för avisning
2014 | Renovering av originalbalkonger
2014 | Partiellt stambyte (Upplandsgatan)
2013 | Nya cirkulationspumpar för värme och för varmvatten
2011-2013 | Partiella stambyten på olika ställen uppgång Vanadisvägen och källare
2012 | Totalrenovering av innergård inkl. nytt gårdsbjälklag
2012 | Nytt ventilationsrör och tätning av kanal till Garageverkstan
2012 | Reparation av hissen Vanadisvägen
2011 | Inköp av nytt bastuaggregat
2011 | Reparation av nyupptäckt gammal vattenskada i en av vindslägenheterna på V-vägen
2008 | Partiellt stambyte (Vanadisvägen)
2006 | Rep. Hyreslägenhet, Målning och slipning av golv i 2 rum + hall, samt upprustn.elinst.
2004 | Målning av husets yttertak
2004 | Montering av snörasskydd, stegar och fallskydd
2002 | Fönstermålning, husets gatusida, målning av soprum samt balkongfönster mot gården
2001 | Tätning av rökkanaler till kakelugnar Upplandsgatan
2000 | Fönstermålning gårdssida (ej balkongdörrar)
2000 | Byte av rörstammar, badrum Vanadisvägen
1998 | Målning trapphus
1996 | Maskiner i tvättstugan
1996 | Golvrenovering i trapphus och entréer
1995 | Tätning av rökkanaler till kakelugnar
1995 | Ny Bastuavdelning
1994-1995 | Byggnation av vindslägenheter
1994 | Installation för varmvattencirkulation
1994 | Förbättring i källaren (golv, väggar mm)
1994 | Upprustning av hissar
1993 | Maskinbyte och modernisering av elektrisk utrustning i hissen-Vandisvägen
1992 | Ny antennanläggning med centralantenn och parabol
1990 | Säkerhetsgrindar lägenheter
1987 | Butiksfönster och butiksdörrar